Seien! Sie! Fair!

Es steckt viel Zeit und Wissen in diesen Unterlagen. Die Unterlagen werden von uns nicht nur erstellt sondern auch permanent gepflegt und aktualisiert. / Diese Arbeit können wir nur leisten, wenn wir eine angemessene Vergütung dafür erhalten. / Deshalb sind die Materialien kostenpflichtig und unterliegen unseren Lizenzbedingungen, die Sie hier einsehen können: https://www.vds10000-portal.de/doku.php?id=allgemein:lizenzen:lizenzbestimmungen / Bitte setzen Sie die Materialien nur ein, wenn Sie eine entsprechende Lizenz besitzen. / Wichtig für alle Systemhäuser und Freiberufler: Sie benötigen für jeden Endkunden eine eigene Lizenz.

Die Seiten dieses Bereiches sollen Ihnen nur einen Eindruck vermitteln, welche Inhalte wir für Sie erarbeitet haben. Deshalb sind die Inhalte absichtlich „verpixelt“: mehr und mehr Buchstaben werden auf jeder Seite durch Punkte ersetzt. Wenn Sie auf alle Inhalte zugreifen möchten, benötigen Sie eine entsprechenden Zugang. Sie möchten einen Zugang erwerben? Hier finden Sie alle weiteren Informationen!

<-->
## 13.1 Server, aktive Netzwerkkomponenten und Netzwerkverteilstellen
Ref	VdS 10000	Kommentar
G1	Server, aktive Netzwerkkomponenten und Netzwerkverteilstellen (z. B. Patchfelder) MÜSSEN vor Beschädigung und unberechtigtem Zutritt geschützt werden.	Aktuell keine Kommentierung vorhanden. Geben Sie uns über das Formular am Ende der Seite Feedback, wenn Sie eine Kommentierung wünschen.
E1	Dies KANN z. B. durch bauliche Maßnahmen (Serverraum) oder durch abschließbare Schränke (Server- oder Netzwerkschränke) umgesetzt werden.	Die Unterbringung in einem Büro ohne weitere Schutzmaßnahmen ist nicht ausreichend, da die Komponenten in einer Büroumgebung nicht ausreichend vor Beschädigung geschützt sind. / Di. Maßnahm. M1 kann b.r.it. durch w.nig.r aufwändig. B.hält.r umg...tzt w.rd.n.
E2	In.b..ond.r. SOLLTEN folg.nd. B.drohung.n b.w.rt.t und b.hand.lt w.rd.n:	D.. B.w.rtung und B.h.ndlung d.r B.drohung.n .u. E2.1 b.. E2.4 k.nn z. B. .m Zug. ..n.r R...ko.n.ly.. und -b.h.ndlung (...h. Anh.ng A2) durchg.führt w.rd.n, .n d.r d.. S.rv.r, .kt.v.n N.tzw.rkkompon.nt.n und N.tzw.rkv.rt..l.t.ll.n .l. Schutzobj.kt b.h.nd.lt w.rd.n (Fr.g..t.llung: „W.. k.nn S.rv.rn/.kt.v.r N.tzw.rkkompon.nt./N.tzw.rkv.rt..l.t.ll. XYZ p.....r.n?“). / D.. VdS 10000 .mpf..hlt n.cht .xpl.z.t, d.. B.w.rtung und B.h.ndlung d.r B.drohung.n .u. E2.1 b.. E2.4 für j.d. Kompon.nt. ..nz.ln durchzuführ.n. E. ..t mögl.ch, S.rv.r, .kt.v. N.tzw.rkkompon.nt.n und N.tzw.rkv.rt..l.t.ll.n z. B. j. n.ch B.d.utung od.r St.ndort .n Grupp.n zu..mm.nf....n und .o d.n Aufw.nd zu r.duz..r.n.
E2.1	1. .ng...gn.t. Umg.b.ng.b.d.ng.ng.n (w.. z. B. .ng...gn.t. T.mp.r.t.r .d.r L.ftf..cht.gk..t, St..b .d.r R..ch)	Akt..ll k..n. K.mm.nt..r.ng v.rh.nd.n.
E2.2	2. n.....v. Umw.....nf..... (w.. z. B. F...r, W....r, B...z.ch...)	Ak..... k..n. K.mm.n...r.n. v.rh.nd.n.
E2.3	3. .nz.v.r....... S.r.mv.r..r..n. (w.. z. B. Un..r- .d.r Üb.r...nn.n., S..nn.n......z.n, Un..rbr.ch.n.)	Ak..... k..n. K.mm.n...r.n. v.rh.nd.n.
E2.3..	F... .........r.. N....r................ SOLLTEN ....ß .......r N.r... ... S.....r.. w.. z. B. ..r DIN VDE 0100-R..h. .rr.ch... .....	D.... E....h.... ... k.... v.r....ch..... M.ß..h.., .. ... .. ..r Pr.x.. ..ch. .h.. .rh.b..ch.. M.hr...w... .......r. w.r... k......
E2.4	4. B..ch....... ... V.r.... (w.. z. B. L..ch......, V.........., D..b...h.)	Ak..... k.... K........r... v.rh......

<-->
Die Seiten dieses Bereiches sollen Ihnen nur einen Eindruck vermitteln, welche Inhalte wir für Sie erarbeitet haben. Deshalb sind die Inhalte absichtlich „verpixelt“: mehr und mehr Buchstaben werden auf jeder Seite durch Punkte ersetzt. Wenn Sie auf alle Inhalte zugreifen möchten, benötigen Sie eine entsprechenden Zugang. Sie möchten einen Zugang erwerben? Hier finden Sie alle weiteren Informationen!