Die Seiten dieses Bereiches sollen Ihnen nur einen Eindruck vermitteln, welche Inhalte wir für Sie erarbeitet haben. Deshalb sind die Inhalte absichtlich „verpixelt“: mehr und mehr Buchstaben werden auf jeder Seite durch Punkte ersetzt. Wenn Sie auf alle Inhalte zugreifen möchten, benötigen Sie eine entsprechenden Zugang. Sie möchten einen Zugang erwerben? Hier finden Sie alle weiteren Informationen!

←→
## 13.1 Server, aktive Netzwerkkomponenten und Netzwerkverteilstellen
Ref	VdS 10000	Kommentar
G1	Server, aktive Netzwerkkomponenten und Netzwerkverteilstellen (z. B. Patchfelder) MÜSSEN vor Beschädigung und unberechtigtem Zutritt geschützt werden.	Aktuell keine Kommentierung vorhanden. Geben Sie uns über das Formular am Ende der Seite Feedback, wenn Sie eine Kommentierung wünschen.
E1	Dies KANN z. B. durch bauliche Maßnahmen (Serverraum) oder durch abschließbare Schränke (Server- oder Netzwerkschränke) umgesetzt werden.	Die Maßnahme G1 in diesem Abschnitt kann allerdings bereits durch einfache Behältnisse umgesetzt werden. / Di. Unt.rbringung in .in.m Büro ohn. w.it.r. Schutzmaßnahm.n i.t nicht au.r.ich.nd, da di. Kompon.nt.n in .in.r Büroumg.bung nicht au.r.ich.nd vor B..chädigung g..chützt .ind.
E2	In.b..ond.r. SOLLTEN folg.nd. B.drohung.n b.w.rt.t und b.hand.lt w.rd.n:	D.. B.w.rtung und B.h.ndlung d.r B.drohung.n .u. E2.1 b.. E2.4 k.nn z. B. .m Zug. ..n.r R…ko.d.nt.f.z..rung, -.n.ly.. und -b.h.ndlung (…h. Anh.ng A.2) durchg.führt w.rd.n, .n d.r d.. S.rv.r, .kt.v.n N.tzw.rkkompon.nt.n und N.tzw.rkv.rt..l.t.ll.n .l. Schutzobj.kt b.h.nd.lt w.rd.n (Fr.g..t.llung: „W.. k.nn d.m S.rv.r/d.r .kt.v.n N.tzw.rkkompon.nt./d.r N.tzw.rkv.rt..l.t.ll. XYZ p…..r.n?“). / D.. VdS 10000 .mpf..hlt n.cht .xpl.z.t, d.. B.w.rtung und B.h.ndlung d.r B.drohung.n .u. E2.1 b.. E2.4 für j.d. Kompon.nt. ..nz.ln durchzuführ.n. E. ..t mögl.ch, Kompon.nt.n z. B. j. n.ch B.d.utung od.r St.ndort .n Grupp.n zu..mm.nf….n und .o d.n Aufw.nd für d.. Um..tzung d.r M.ßn.hm. zu r.duz..r.n.
E2.1	1. .ng…gn.t. Umg.b.ng.b.d.ng.ng.n (w.. z. B. .ng…gn.t. T.mp.r.t.r .d.r L.ftf..cht.gk..t, St..b .d.r R..ch)	Akt..ll k..n. K.mm.nt..r.ng v.rh.nd.n.
E2.2	2. n…..v. Umw…..nf….. (w.. z. B. F…r, W….r, B…z.ch…)	Ak….. k..n. K.mm.n…r.n. v.rh.nd.n.
E2.3	3. .nz.v.r……. S.r.mv.r..r..n. (w.. z. B. Un..r- .d.r Üb.r…nn.n., S..nn.n……z.n, Un..rbr.ch.n.)	Ak….. k..n. K.mm.n…r.n. v.rh.nd.n.
E2.3..	F… ………r.. N….r……………. SOLLTEN ….ß …….r N.r… … S…..r.. w.. z. B. ..r DIN VDE 0100-R..h. .rr.ch… …..	D…. E….h…. … k…. v.r….ch….. M.ß..h.., .. … .. ..r Pr.x.. ..ch. .h.. .rh.b..ch.. M.hr…w… …….r. w.r… k……
E2.4	4. B..ch……. … V.r…. (w.. z. B. L..ch……, V………., D..b…h.)	Ak….. k…. K……..r… v.rh……

←→
Die Seiten dieses Bereiches sollen Ihnen nur einen Eindruck vermitteln, welche Inhalte wir für Sie erarbeitet haben. Deshalb sind die Inhalte absichtlich „verpixelt“: mehr und mehr Buchstaben werden auf jeder Seite durch Punkte ersetzt. Wenn Sie auf alle Inhalte zugreifen möchten, benötigen Sie eine entsprechenden Zugang. Sie möchten einen Zugang erwerben? Hier finden Sie alle weiteren Informationen!