Seien! Sie! Fair!

Es steckt viel Zeit und Wissen in diesen Unterlagen. Die Unterlagen werden von uns nicht nur erstellt sondern auch permanent gepflegt und aktualisiert. Diese Arbeit können wir nur leisten, wenn wir eine angemessene Vergütung dafür erhalten. Deshalb sind die Materialien kostenpflichtig und unterliegen unseren Lizenzbedingungen, die Sie hier einsehen können: https://www.vds10000-portal.de/doku.php?id=allgemein:lizenzen:lizenzbestimmungen Bitte setzen Sie die Materialien nur ein, wenn Sie eine entsprechende Lizenz besitzen. Wichtig für alle Systemhäuser und Freiberufler: Sie benötigen für jeden Endkunden eine eigene Lizenz.

Die Seiten dieses Bereiches sollen Ihnen nur einen Eindruck vermitteln, welche Inhalte wir für Sie erarbeitet haben. Deshalb sind die Inhalte absichtlich „verpixelt“: mehr und mehr Buchstaben werden auf jeder Seite durch Punkte ersetzt. Wenn Sie auf alle Inhalte zugreifen möchten, benötigen Sie eine entsprechenden Zugang. Sie möchten einen Zugang erwerben? Hier finden Sie alle weiteren Informationen!

←→

13 Umgebung

Ref	VdS 10000	Kommentar
G1	Die Organisation MUSS ihre IT-Systeme und Datenleitungen gegen negative Umwelteinflüsse absichern.	Die gewählte Formulierung bedeutet nicht, dass sämtliche IT-Systeme und Datenleitungen geschützt werden müssen. Die VdS 10000 konzentriert sich auf Server, aktive Netzwerkkomponenten und Netzwerkverteilstellen (wie z. B. Patchfelder, NTBA oder DSL-Splitter), fest installierte Datenleitungen und auf kritische IT-Systeme (siehe Abschnitt 9.3 G1). Die konkreten Anforderungen ergeben sich aus Abschnitt 13.1, Abschnitt 13.2 und Abschnitt 13.3. Dieses Kapitel muss von den jeweiligen IT-Verantwortlichen und Administratoren umgesetzt werden. Der ISB bzw. der Projektleiter für die Einführung der VdS 10000 kann in aller Regel nur beratend tätig sein (z. B. um die Anforderungen der VdS 10000 zu erläutern), da er ansonsten seine Kompetenzen überschreiten würde.
E1	Di.. SOLLTE auf Ba.i. .in.. an.rkannt.n Standard. wi. z. B. VdS 2007 .rfolg.n.	pag.>includ.:10k..tabli.rt..norm.n
@lightgr..n:G2	W.nn .in. and.r. Vorg.h.n.w.i.. g.wählt wird, .o MUSS hi.rfür .in V.rfahr.n (.i.h. Anhang A 1) impl.m.nti.rt w.rd.n, da. di. Anford.rung.n folg.nd.r Ab.chnitt. .rfüllt.	D.. Org.n…t.on ..t fr.., ..n. ..g.n. Vorg.h.n.w…. zu d.f.n..r.n und d…. .l. V.rf.hr.n g.mäß Anh.ng A 1 zu b.tr..b.n. D.. V.rf.hr.n mu.. d.. Anford.rung.n .u. Ab.chn.tt 13.1, Ab.chn.tt 13.2 und Ab.chn.tt 13.3 .rfüll.n. Vorl.g.n für V.rf.hr.n ..nd .m .nt.pr.ch.nd.n B.r..ch d.. Port.l. zu f.nd.n.

←→

Die Seiten dieses Bereiches sollen Ihnen nur einen Eindruck vermitteln, welche Inhalte wir für Sie erarbeitet haben. Deshalb sind die Inhalte absichtlich „verpixelt“: mehr und mehr Buchstaben werden auf jeder Seite durch Punkte ersetzt. Wenn Sie auf alle Inhalte zugreifen möchten, benötigen Sie eine entsprechenden Zugang. Sie möchten einen Zugang erwerben? Hier finden Sie alle weiteren Informationen!